2.5.    Обеспечение эстетического оформления кабинета в соответствии с принятыми нормами.

2.6.    Контроль за санитарным состоянием кабинета.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ КАБИНЕТУ

3.1.     Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы школы.

3.2.   Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения требованиям стандарта образования и образовательным программам (базовый и профильные курсы).

3.3.   Обеспеченность дидактическими материалами, раздаточным материалом в соответствии с образовательной программой школы.

3.4.   Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и повышенного уровней образовательного стандарта.

3.5.   Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета:

- оптимальная целесообразность организации пространства (место педагога, ученические места, подиум для ряда предметных кабинетов и др.);

- наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов:

-рекомендации для учащихся по подготовке к ГИА, ЕГЭ;

-правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;

-классный уголок (при наличии классного руководства).

3.6.   Наличие аптечки.

4.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА

1.   Паспорт учебного кабинета.

2.   Правила техники безопасности работы в учебном кабинете.

3.   Правила поведения в кабинете для обучающихся.

4.   График занятости кабинета, утвержденный директором школы.

5.   Состояние учебно-методического обеспечения кабинета.

6.   План работы кабинета  на учебный год и перспективу (или программа развития кабинета) (утверждается директором школы).

5.САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ

5.1. Размещение ученических столов (парт) в кабинете.

В учебных кабинетах обычной прямоугольной конфигурации столы размещаются в три ряда с соблюдением нужной освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт (столов) и стенами. При этом должно выдерживаться расстояние:

- от наружной стены до первого ряда парт (столов) – не менее 50-70см;

- от внутренней стены до третьего ряда – не менее 50 см;

- от задней стены до последних парт (столов) –  не менее 70см;

- от классной доски до первых парт (столов) –  не менее 240см;

- между рядами – не менее 60см.

В каждом классе в соответствии с количеством ростовых групп необходимо ставить мебель  различных групп (номеров). Если возникает затруднение с подбором мебели, лучше посадить школьника за парту большего, чем требуется, номера.

Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в кабинетах за первыми партами в любом ряду нужно отводить обучающимся со сниженным слухом. Обучающиеся с пониженной остротой зрения должны сидеть за партами, ближними к классной доске. Обучающимся, часто болеющим ОРЗ, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места лучше отводить дальше от наружной стены.

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, меняют местами, не нарушая соответствия номера парты по росту.

Поверхность классной доски должна быть ровной, без изъянов и выпуклостей, равномерно окрашенной по всей площади. Цвет покрытия - темно-зеленый. Нижний край классной доски над полом устанавливается на уровне 70-90 см.

  - Освещение учебных кабинетов.

Естественное освещение классных комнат, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других основных помещений считается достаточным, когда коэффициент естественной освещенности на наиболее удаленном от окна месте достигает не менее 1,5 % .

Шкафы и другое оборудование следует устанавливать у задней стены помещения.

Искусственное освещение имеет не меньшее значение, чем естественное. При начале занятий в 8 часов на первых двух уроках освещенность на рабочем месте естественным светом оказывается недостаточной. В связи с этим необходимо на первые два урока включать искусственное освещение.

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений рекомендуется:

- не закрашивать оконные стекла;

- не расставлять на подоконниках цветы – их следует размещать в переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон;

- очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной).

  - Объем учебной информации, передаваемой аудиовизуальными средствами.

При использовании аудиовизуальных технических средств обучения (АВ ТСО)	длительность их непрерывного применения в учебном процессе устанавливается согласно таблице.

Длительность непрерывного применения на уроках

технических средств обучения

| Классы | Просмотр статических изображений на кл.доске и экране(мин.) | Просмотр динамических изображений на кл.доске и экране(мин.) | Работа с изображением на инд.мониторе комп. и клавиат | Прослушивание аудиозаписи (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 3-4 5-7 8-11 | 10 15 20 25 | 15 20 25 30 | 15 15 20 25 | 20 20 25 25 |

После использования ТСО необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока -для профилактики общего утомления.

  - Воздушно-тепловой режим.

Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, а до начала занятий осуществляется сквозное проветривание.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений

в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наружная температура | Длительность проветривания помещений в малые перемены (мин.) | Длительность проветривания помещений в большие перемены (мин.) |
| --- | --- | --- |
| от +10º С до +6º С от +5º С до 0º С от 0º С до -5º С от -5º С до -10º С ниже -10º С | 4 – 10 3 – 7 2 – 5 1 – 3 1 – 1,5 | 25 – 35 20 – 30 15 – 25 10 – 15 5 – 10 |

Температура воздуха в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях в зависимости от климатических условий должна  составлять:

- 18-24º С;

- в учебных мастерских – 17-20º С;

- в актовом зале – 18-24º С;

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий – 17-20º С;

- в раздевалке спортивного зала – 20-22º С;

- в библиотеке – 18-24º С.

Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно-два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5º С и слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводятся при открытых фрамугах, а сквозное проветривание – во время перемен в отсутствие обучающихся.

При достижении в помещении температуры воздуха в 14º С проветривание зала следует прекращать.

В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна соблюдаться в пределах 40-60%.

6. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА.

6.1.   Выполняется на основании «Положения о смотре – конкурсе учебного кабинета» один раз в год (в начале учебного года).

6.2.   Оплата за заведование учебным кабинетом производится в соответствии с приказом директора школы при наличии средств.